气浴恒温振荡器维护保养:

1: 正确使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态可延长仪器的使用寿命.

2: 仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物落入电机和控制元件上；清洁轴流风机上的灰尘;检查保险丝,控制元件及紧固螺钉。

3: 传动部分的轴承在出厂前己填充了适量的润滑脂（1号钙-钠基），仪器在连续工作期间，每六个月应加注一次润滑脂，填充量约占轴承空间的1/3。

4: 气浴恒温振荡器经过长期使用，自然磨损其实也是属于正常现象。仪器在使用一年之后，若发现电机有不正常的噪声；传动部分轴承磨损；皮带松动或出现裂纹；加热恒温出现异常；电控元件失效……等故障。本企业将继续提供优质服务，予以协助处理。

更多信息查看：金坛市科兴仪器厂